Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Александровского сельсовета

Александровского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 № 50-п

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области:

1. Утвердить:

1.1.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу после дня его обнародования.

Глава администрации			          		                       В.И. Шамов

Разослано: в администрацию района, прокурору, на сайт,  в дело

Приложение к

постановлению администрации

Александровского сельсовета

от 10.03.2022 № 50-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области

| п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковый огнетушитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком, емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |  |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |  |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |  |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |  |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | 1 | - | - |  |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |  |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.