По постановлению прокурора района глава органа местного самоуправления привлечен к административной ответственности


Прокуратурой района в ходе проведенной проверки деятельности органа местного самоуправления выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.
Установлено, что лица допущены к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности; в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты; руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций чердачного пространства в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Указанная документация не хранится не хранится на объекте защиты; не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; а также другие нарушения.
По указанным и иным выявленным в ходе проверки нарушениям прокурором района в отношении главы сельской администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и направлено для рассмотрения по существу в ОНД и ПР по Шарлыкскому и Александровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области.
По результатам рассмотрения материалов дела контролирующим органом виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.
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